## Преобразователи Р и Т
ООО "Водомер" 8 861 290-18-99 8 928 037-15-21 www.vodomer23.ru info@vodomer23.ru г.Краснодар, ул.Сормовская, 202/1
«09» октября 2017 г.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ
(НДС не облагается на основании п. 1 ст. 145.1 НК РФ)
Наименование | Обозначение | Исполнение Измерительного модуля МКТС | Диаметр условного прохода (ДУ), мм | Цена ед., руб. (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
ПД-МКТС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6) | ПД-МКТС-М | М121-И6 | 25÷80 | 3600
ПД-М МИДА-ДИ-15-М (преобразователь давления токовый, встраиваемый в ИМ тип И6) | ПД-М МИДА-ДИ-15-М | М121-И6 | 25÷80 | 3600
ПД-Т ИД-И-1,6-3-3-Д (преобразователь давления выносной) | ПД-Т ИД-И-1,6-3-3-Д | М121-К5; М121-И5; М021 | 15÷300 | 3600
ПД-МКТС-Т (преобразователь давления выносной) | ПД-МКТС-Т | М121-К5; М121-И5; М021 | 15÷300 | 3600
ПД-Т МИДА-ДИ-15-М (преобразователь давления выносной) | ПД-Т МИДА-ДИ-15-М | М121-К5; М121-И5; М021 | 15÷300 | 3600
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Термометры сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры для ИМ тип И6 Ду25÷50мм) | ТС-Б-Р | М121-И6 | 25÷50 | 1300
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду25÷50мм) | КТС-Б | М121-И6 | 25÷50 | 2600
Термометры сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры для ИМ тип И6 Ду65÷80мм) | ТС-Б-Р | М121-И6 | 65÷80 | 1500
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду65÷80мм) | КТС-Б | М121-И6 | 65÷80 | 3000
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду 25÷50мм/для ИМ тип И6 65÷80мм) | КТС-Б | М121-И6 | 25÷50/65÷80 | 2800
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду 25÷50мм/для ИМ тип К5 25÷80мм) | КТС-Б | М121-И6/М121-К5 | 25÷50/25÷80 | 2800
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду 65÷80мм/для ИМ тип К5 80÷100мм) | КТС-Б | М121-И6/М121-К5 | 65÷80/80÷100 | 3000
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L100мм для ИМ тип К5 Ду100) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 100 | 1700
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L100мм для ИМ тип К5 Ду100) | КТС-Б | М121-К5 | 100 | 3400
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L120мм для ИМ тип К5 Ду150) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 150 | 1700
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L120мм для ИМ тип К5 Ду150) | КТС-Б | М121-К5 | 150 | 3400
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L140мм для ИМ тип К5 Ду150÷200) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 150÷200 | 1700
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L140мм для ИМ тип К5 Ду150÷200) | КТС-Б | М121-К5 | 150÷200 | 3400
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L160мм для ИМ тип К5 Ду200÷300) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 200÷300 | 1700
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L160мм для ИМ тип К5 Ду200÷300) | КТС-Б | М121-К5 | 200÷300 | 3400
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L200мм для ИМ тип К5 Ду200÷300) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 200÷300 | цена по запросу
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L300мм для ИМ тип К5 Ду300) | ТС-Б-Р | М121-К5 | 300 | цена по запросу
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L60мм для ИМ тип К5,И5 Ду 15÷50) | ТС-Б-Р | М121-К5; М121-И5 | 15÷50 | 1500
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L60мм для ИМ тип К5,И5 Ду 15÷50) | КТС-Б | М121-К5; М121-И5 | 15÷50 | 3000
Термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры L80мм для ИМ тип К5,И5,М021 Ду 15÷80) | ТС-Б-Р | М121-К5; М121-И5; М021 | 15÷80 | 1500
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L80мм для ИМ тип К5,И5,М021 Ду 15÷80) | КТС-Б | М121-К5; М121-И5; М021 | 15÷80 | 3000
(1) Цена подобранной пары преобразователей температуры указана за ед. = комплект = одна подобранная пара

## Платы расшир.+ Доп. вн.модули
ООО "Водомер" 8 861 290-18-99 8 928 037-15-21 www.vodomer23.ru info@vodomer23.ru г.Краснодар, ул.Сормовская, 202/1
«01» августа 2017 г.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА МКТС
(НДС не облагается на основании п. 1 ст. 145.1 НК РФ)
Наименование | Обозначение | Цена ед., руб.(1)
1 | 2 | 5
ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ МКТС
Плата регулирования для систем центрального отопления и горячего водоснабжения | - | 9800
Плата GSM-модема ПСМ-300 | ПСМ-300 | 6610
USBA (плата интерфейса USB) | - | 3090
Плата Ethernet ПРС-802 | ПРС-802 | 5550
Lon Works-1 (цифра указывает количество систем) | LonWorks-1 | 11490
Lon Works-2 (цифра указывает количество систем) | LonWorks-2 | 16300
Lon Works-3 (цифра указывает количество систем) | LonWorks-3 | 20670
Lon Works-4 (цифра указывает количество систем) | LonWorks-4 | 25100
RS485E (плата интерфейса RS-485 с протоколом MODBUS) | RS485E | 3550
ПТВ-1 (цифра указывает количество преобразуемых в ток параметров) | ПТВ-1 | 6710
ПТВ-2 (цифра указывает количество преобразуемых в ток параметров) | ПТВ-2 | 8620
ПТВ-3 (цифра указывает количество преобразуемых в ток параметров) | ПТВ-3 | 10530
ПТВ-4 (цифра указывает количество преобразуемых в ток параметров) | ПТВ-4 | 12440
Плата дискретных входов | - | 2600
Плата дискретных выходов | - | 4050
УПП (устройство печати протоколов на принтер) | УПП | 4210
Плата Wi-Fi | - | цена по запросу
Плата силовых ключей | - | цена по запросу
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ МОДУЛИ МКТС
Коммутатор КН-2 | Коммутатор КН-2 | 2730
GSM модем внешний | - | 7050
USB флэш-диск+Soft | - | 1300
МПД-модуль переноса данных | МПД | 8300
Источник питания для платы регулирования | - | 2300
Датчик температуры наружного воздуха (атмосферы) ДТА | ДТА | 3100
Датчик затопления | - | 1600
Переходник USB | - | 500
MOXA Nport 5110 (5130)(5150) 1-портовый асинхронный сервер RS232/485 в Ethernet | MOXA Nport 5110 (5130)(5150) | 12300
Преобразователь RS232/RS485 автоматический | - | 3000
УППР (устройство подключения плат расширения) | УППР | 1900
Блок питания для УППР (устройство подключения плат расширения) | - | 150
(1) Позиции, цены на которые не указаны, являются заказными. Цены на заказные позиции определяются индивидуально.

## Расходомеры
ООО "Водомер" 8 861 290-18-99 8 928 037-15-21 www.vodomer23.ru info@vodomer23.ru г.Краснодар, ул.Сормовская, 202/1
«01» августа 2017 г.
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАСХОДОМЕРЫ МКТС (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ МКТС)
(НДС не облагается на основании п. 1 ст. 145.1 НК РФ)
Наименование | Обозначение | Диаметр условного прохода (ДУ), мм | Пределы измерения объемного расхода (при динамическом диапазоне 1:1000), м3/ч |  | Цена ед., руб. (1)
|  |  | минимальный | максимальный | без реверса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ МКТС БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА
Измерительный модуль М021 | М021 | - | - | - | 10200
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ МКТС ИСПОЛНЕНИЯ М121-И6 М121-И6 – измерительный модуль моноблочного исполнения (с локальной футеровкой трубы)
Измерительный модуль М121-И6-Ду25Ф-1,6 | М121-И6-Ду25Ф-1,6 | 25 | 0.016 | 16 | 21390
Измерительный модуль М121-И6-Ду25Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду25Ф-1,6-Р | 25 | 0.016 | 16 | 22880
Измерительный модуль М121-И6-Ду25Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду25Ф-1,6-Х | 25 | 0.016 | 16 | 21390
Измерительный модуль М121-И6-Ду25Ф-1,6-ХР | М121-И6-Ду25Ф-1,6-ХР | 25 | 0.016 | 16 | 22880
Измерительный модуль М121-И6-Ду32Ф-1,6 | М121-И6-Ду32Ф-1,6 | 32 | 0.025 | 25 | 22000
Измерительный модуль М121-И6-Ду32Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду32Ф-1,6-Р | 32 | 0.025 | 25 | 23430
Измерительный модуль М121-И6-Ду32Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду32Ф-1,6-Х | 32 | 0.025 | 25 | 22000
Измерительный модуль М121-И6-Ду32Ф-1,6-ХР | М121-И6-Ду32Ф-1,6-ХР | 32 | 0.025 | 25 | 23430
Измерительный модуль М121-И6-Ду40Ф-1,6 | М121-И6-Ду40Ф-1,6 | 40 | 0.04 | 40 | 22220
Измерительный модуль М121-И6-Ду40Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду40Ф-1,6-Р | 40 | 0.04 | 40 | 23540
Измерительный модуль М121-И6-Ду40Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду40Ф-1,6-Х | 40 | 0.04 | 40 | 22220
Измерительный модуль М121-И6-Ду40Ф-1,6-ХР | М121-И6-Ду40Ф-1,6-ХР | 40 | 0.04 | 40 | 23540
Измерительный модуль М121-И6-Ду50Ф-1,6 | М121-И6-Ду50Ф-1,6 | 50 | 0.06 | 60 | 23760
Измерительный модуль М121-И6-Ду50Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду50Ф-1,6-Р | 50 | 0.06 | 60 | 25190
Измерительный модуль М121-И6-Ду50Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду50Ф-1,6-Х | 50 | 0.06 | 60 | 23760
Измерительный модуль М121-И6-Ду50хФ-1,6-ХР | М121-И6-Ду50хФ-1,6-ХР | 50 | 0.06 | 60 | 25190
Измерительный модуль М121-И6-Ду65Ф-1,6 | М121-И6-Ду65Ф-1,6 | 65 | 0.105 | 105 | 26070
Измерительный модуль М121-И6-Ду65Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду65Ф-1,6-Р | 65 | 0.105 | 105 | 27500
Измерительный модуль М121-И6-Ду65Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду65Ф-1,6-Х | 65 | 0.105 | 105 | 26070
Измерительный модуль М121-И6-Ду65Ф-1,6-ХР | М121-И6-Ду65Ф-1,6-ХР | 65 | 0.105 | 105 | 27500
Измерительный модуль М121-И6-Ду80Ф-1,6 | М121-И6-Ду80Ф-1,6 | 80 | 0.16 | 160 | 28820
Измерительный модуль М121-И6-Ду80Ф-1,6-Р | М121-И6-Ду80Ф-1,6-Р | 80 | 0.16 | 160 | 30250
Измерительный модуль М121-И6-Ду80Ф-1,6-Х | М121-И6-Ду80Ф-1,6-Х | 80 | 0.16 | 160 | 28820
Измерительный модуль М121-И6-Ду80Ф-1,6-ХР | М121-И6-Ду80Ф-1,6-ХР | 80 | 0.16 | 160 | 30250
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ МКТС ИСПОЛНЕНИЯ М121-К5 М121-К5 – измерительный модуль, работающий с выносными преобразователями температуры и давления (К – с полной футеровкой трубы)
Измерительный модуль М121-К5-Ду15Ф-1,6 | М121-К5-Ду15Ф-1,6 | 15 | 0.006 | 6 | 19530
Измерительный модуль М121-К5-Ду15Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду15Ф-1,6-Р | 15 | 0.006 | 6 | 20930
Измерительный модуль М121-К5-Ду15Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду15Ф-1,6-Х | 15 | 0.006 | 6 | 19530
Измерительный модуль М121-К5-Ду15Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду15Ф-1,6-ХР | 15 | 0.006 | 6 | 20930
Измерительный модуль М121-К5-Ду25Ф-1,6 | М121-К5-Ду25Ф-1,6 | 25 | 0.016 | 16 | 19890
Измерительный модуль М121-К5-Ду25Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду25Ф-1,6-Р | 25 | 0.016 | 16 | 21390
Измерительный модуль М121-К5-Ду25Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду25Ф-1,6-Х | 25 | 0.016 | 16 | 19890
Измерительный модуль М121-К5-Ду25Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду25Ф-1,6-ХР | 25 | 0.016 | 16 | 21390
Измерительный модуль М121-К5-Ду32Ф-1,6 | М121-К5-Ду32Ф-1,6 | 32 | 0.025 | 25 | 20570
Измерительный модуль М121-К5-Ду32Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду32Ф-1,6-Р | 32 | 0.025 | 25 | 22000
Измерительный модуль М121-К5-Ду32Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду32Ф-1,6-Х | 32 | 0.025 | 25 | 20570
Измерительный модуль М121-К5-Ду32Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду32Ф-1,6-ХР | 32 | 0.025 | 25 | 22000
Измерительный модуль М121-К5-Ду40Ф-1,6 | М121-К5-Ду40Ф-1,6 | 40 | 0.04 | 40 | 20900
Измерительный модуль М121-К5-Ду40Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду40Ф-1,6-Р | 40 | 0.04 | 40 | 22330
Измерительный модуль М121-К5-Ду40Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду40Ф-1,6-Х | 40 | 0.04 | 40 | 20900
Измерительный модуль М121-К5-Ду40Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду40Ф-1,6-ХР | 40 | 0.04 | 40 | 22330
Измерительный модуль М121-К5-Ду50Ф-1,6 | М121-К5-Ду50Ф-1,6 | 50 | 0.06 | 60 | 22550
Измерительный модуль М121-К5-Ду50Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду50Ф-1,6-Р | 50 | 0.06 | 60 | 23870
Измерительный модуль М121-К5-Ду50Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду50Ф-1,6-Х | 50 | 0.06 | 60 | 22550
Измерительный модуль М121-К5-Ду50Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду50Ф-1,6-ХР | 50 | 0.06 | 60 | 23870
Измерительный модуль М121-К5-Ду65Ф-1,6 | М121-К5-Ду65Ф-1,6 | 65 | 0.105 | 105 | 24530
Измерительный модуль М121-К5-Ду65Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду65Ф-1,6-Р | 65 | 0.105 | 105 | 25960
Измерительный модуль М121-К5-Ду65Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду65Ф-1,6-Х | 65 | 0.105 | 105 | 24530
Измерительный модуль М121-К5-Ду65Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду65Ф-1,6-ХР | 65 | 0.105 | 105 | 25960
Измерительный модуль М121-К5-Ду80Ф-1,6 | М121-К5-Ду80Ф-1,6 | 80 | 0.16 | 160 | 27280
Измерительный модуль М121-К5-Ду80Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду80Ф-1,6-Р | 80 | 0.16 | 160 | 28710
Измерительный модуль М121-К5-Ду80Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду80Ф-1,6-Х | 80 | 0.16 | 160 | 27280
Измерительный модуль М121-К5-Ду80Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду80Ф-1,6-ХР | 80 | 0.16 | 160 | 28710
Измерительный модуль М121-К5-Ду100Ф-1,6 | М121-К5-Ду100Ф-1,6 | 100 | 0.25 | 250 | 34680
Измерительный модуль М121-К5-Ду100Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду100Ф-1,6-Р | 100 | 0.25 | 250 | 36240
Измерительный модуль М121-К5-Ду100Ф-1,6-Х | М121-К5-Ду100Ф-1,6-Х | 100 | 0.25 | 250 | 34680
Измерительный модуль М121-К5-Ду100Ф-1,6-ХР | М121-К5-Ду100Ф-1,6-ХР | 100 | 0.25 | 250 | 36240
Измерительный модуль М121-К5-Ду150Ф-1,6 | М121-К5-Ду150Ф-1,6 | 150 | 0.6 | 600 | 48810
Измерительный модуль М121-К5-Ду150Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду150Ф-1,6-Р | 150 | 0.6 | 600 | 51290
Измерительный модуль М121-К5-Ду200Ф-1,6 | М121-К5-Ду200Ф-1,6 | 200 | 1 | 1000 | 63940
Измерительный модуль М121-К5-Ду200Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду200Ф-1,6-Р | 200 | 1 | 1000 | 69300
Измерительный модуль М121-К5-Ду300Ф-1,6 | М121-К5-Ду300Ф-1,6 | 300 | 2.5 | 2500 | 116200
Измерительный модуль М121-К5-Ду300Ф-1,6-Р | М121-К5-Ду300Ф-1,6-Р | 300 | 2.5 | 2500 | 125950
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ МКТС ИСПОЛНЕНИЯ М121-И5 М121–И5 – измерительный модуль, работающий с выносными преобразователями температуры и давления (И – с локальной футеровкой трубы)
Измерительный модуль М121-И5-Ду25Ф-1,6 | М121-И5-Ду25Ф-1,6 | 25 | 0.016 | 16 | 19890
Измерительный модуль М121-И5-Ду25Ф-1,6-Р | М121-И5-Ду25Ф-1,6-Р | 25 | 0.016 | 16 | 21390
Измерительный модуль М121-И5-Ду25Ф-1,6-Х | М121-И5-Ду25Ф-1,6-Х | 25 | 0.016 | 16 | 19890
Измерительный модуль М121-И5-Ду40Ф-1,6 | М121-И5-Ду40Ф-1,6 | 40 | 0.04 | 40 | 20900
Измерительный модуль М121-И5-Ду40Ф-1,6-Р | М121-И5-Ду40Ф-1,6-Р | 40 | 0.04 | 40 | 22330
Измерительный модуль М121-И5-Ду40Ф-1,6-Х | М121-И5-Ду40Ф-1,6-Х | 40 | 0.04 | 40 | 20900
Измерительный модуль М121-И5-Ду50Ф-1,6 | М121-И5-Ду50Ф-1,6 | 50 | 0.06 | 60 | 22550
Измерительный модуль М121-И5-Ду50Ф-1,6-Р | М121-И5-Ду50Ф-1,6-Р | 50 | 0.06 | 60 | 23870
Измерительный модуль М121-И5-Ду50Ф-1,6-Х | М121-И5-Ду50Ф-1,6-Х | 50 | 0.06 | 60 | 22550
(1) Указана цена ед. без учета стоимости преобразователя температуры и стоимости преобразователя давления

## Тепловычислитель
ООО "Водомер" 8 861 290-18-99 8 928 037-15-21 www.vodomer23.ru info@vodomer23.ru г.Краснодар, ул.Сормовская, 202/1
«01» августа 2017 г.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ МКТС (СИСТЕМНЫЙ БЛОК МКТС) И БЛОКИ ПИТАНИЯ
(НДС не облагается на основании п. 1 ст. 145.1 НК РФ)
Наименование | Обозначение | Отличительные особенности | Цена ед., руб. (5)
1 | 2 | 3 | 4
Системный блок МКТС СБ-04 -А2-ББП07 с блоком бесперебойного питания | СБ-04 -А2-ББП07 | – сетевой импульсный блок бесперебойного питания (1)(2) | 23060
– встроенный интерфейс RS232
– 6 слотов для плат расширения
Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП | СБ-04-А2-БП | – сетевой импульсный блок питания (1) | 18830
– встроенный интерфейс RS232
– 6 слотов для плат расширения
Системный блок МКТС СБ-05-А2-БП со встроенным сетевым блоком питания | СБ-05-А2-БП | – сетевой импульсный блок питания (3) | 15982
– встроенные интерфейсы RS232, RS485, USB
– слоты для плат расширения отсутствуют
Системный блок СБ-05-А2-0 без встроенного сетевого блока питания | СБ-05-А2-0 | – встроенные интерфейсы RS232, RS485, USB | 14982
– слоты для плат расширения отсутствуют
Все СБ МКТС оснащены дисплейно-клавиатурной панелью управления и просмотра.
A2 - глубина архивов составляет, не менее: почасового – 120 суток, посуточного – 16 месяцев, помесячного – 20 лет.
Внешние блоки питания к СБ-05-А2:
Наименование | Обозначение | Отличительные особенности | Цена, руб.
Блок питания для системного блока МКТС СБ-05-А2-0 | - | – сетевой блок питания СБ-05-А2-0 МКТС (3) | 850
– возможна установка на DIN-рейку
Блок бесперебойного питания внешний для системного блока МКТС СБ-05-А2 | - | – сетевой блок бесперебойного питания СБ-05-А2 МКТС (3) (5) | 5330
(1) обеспечивает питание системного блока и до 16 подключенных к нему ИМ (из них не более 12 ИМ модификации М121)
(2) при пропадании сетевого напряжения поддерживает питание СБ и ИМ в течение 4C/(N+2) часов, где: C – электроёмкость резервного аккумулятора (штатно 7 А*ч, опционально 12 А*ч); N – количество ИМ, подключенных к СБ-04-А2-ББП07
(3) обеспечивает питание системного блока и до 6 подключенных к нему ИМ
(4) при пропадании сетевого напряжения поддерживает питание СБ и ИМ в течение 4C/(N+2) часов, где: C – электроёмкость резервного аккумулятора (штатно 7 А*ч, опционально 12 А*ч); N – количество ИМ, подключенных к СБ
(5) при заказе СБ во влагозащитном исполнении – надбавка 15% к базовой цене СБ